Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

# PS.ZZZP.343-30(1)/11                                                                            Gdańsk,  dnia             09. 2011 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                                                            (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

# na:   „Wykonanie robót remontowo – budowlanych  w budynku

# Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a”

ISO 9001:2008

ul. Marynarki Polskiej 134a,   80-865 Gdańsk,

tel.:  58 520 70 00, fax: 58 520 70 01,

e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl; www.mops.gda.pl

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk, NIP 583 20 94 853, REGON 002837021,
tel. 58 520-70-00, faks 58 520-70-01, strona internetowa: www.mops.gda.pl .

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a.

  - Zakres robót budowlanych określony jest w:

- Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ;

- Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ.;

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 8c do SIWZ;

  - Zamówienie obejmuje pierwszy etap prac, w którego zakres wchodzą roboty:

      - Budowlane określone w zakresie na projekcie:

- Demontaż tynków wewnętrznych;

- Demontaż posadzek;

- Obniżenie posadzki;

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- Powiększenie otworów okiennych;

- Demontaż sufitów podwieszanych;

- Wykonanie tynków gipsowych;

- Wykonanie sufitów podwieszanych gk;

- Wykonanie posadzki cementowej;

- Montaż stolarki okiennej – szklenie szyby p4 (jednokomorowe), okucia antywyważeniowe;

- Montaż stolarki wewnętrznej – skrzydła drzwiowe płycinowe, aluminium 
na profilach wewnętrznych z szybą bezpieczną;

- Montaż stolarki zewnętrznej drzwiowej – drzwi aluminiowe na profilach zewnętrznych ze szkleniem, szyby p4 (jednokomorowe), okucia antywyważeniowe, dwa zamki klasy c;

- Wykonanie gładzi gipsowych;

- Ułożenie wykładziny homogenicznej klejonej do podłoża;

- Prace malarskie;

- Montaż parapetów zewnętrznych (z uwzględnieniem przyszłego ocieplenie).

      - Elektryczne – określone na projekcie:

- Demontaż instalacji elektrycznej wg zakresu – uwaga po demontażu instalacji elektrycznej pozostała część budynku musi funkcjonować bez zmian;

- Montaż okablowania;

- Montaż gniazd 230v;

- Montaż wyposażonej rozdzielni głównej;

- Podłączenie rozdzielni głównej z tablicy licznikowej;

- Montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (wg załączonego zakresu);

- Pomiary elektryczne po zakończeniu prac (dotyczy wykonanej instalacji).

      - Sanitarne:

- Demontaż istniejącej instalacji;

- Montaż rozdzielacza rz10 z podłączeniem do pozostałej instalacji;

- Montaż instalacji zasilania grzejników;

- Montaż izolacji na przewodach;

- Montaż grzejników z zaworami i głowicami termostatycznymi;

- Montaż wentylacji grawitacyjnej.

      - Teletechnika:

- Montaż okablowania;

- Montaż gniazd rj45;

- Podłączenie do istniejącego węzła logicznego.

      - Alarmy

- Montaż okablowania;

- Montaż czujek;

- Montaż centralki alarmowej z telefonicznym powiadomieniem i podtrzy-maniem zasilania

- Montaż manipulatora

  - Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  roboty
                      ziemne;

- 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne;

- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne;

- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

- 45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

  - Zamawiający zaleca Wykonawcom oraz dopuszcza możliwość wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych. W tym celu należy skontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem z Panią Grażyną Głowacką lub Panem Jerzy Forysiem tel: 58 342-31-54.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył trzy roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie obiektów budowlanych, każda o wartości 
nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada sprawny telefax;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże oświadczeniem, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

  - Ocena spełniania warunków określonych w pkt 5.1 i 5.2 SIWZ nastąpi na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
do oferty:

  - Oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ).

  - Wykaz minimum 3 robót budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 
150000,00 zł brutto polegających na budowie lub remoncie obiektów budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie, z podaniem ich rodzaju  i wartości, daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (wzór 
wg załącznika nr 6 do SIWZ).

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ).

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (wzór wg załącznika nr 5 do SIWZ) 
oraz dokumentów dot. tych podmiotów, o których mowa w pkt 6.1.2 - 6.1.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2 - 6.1.3 muszą być podpisane przez Wykonawcę i podmiot.

  - Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum).

- W przypadku złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie dokumenty, 
o których mowa pkt. 6.1 SIWZ, składają wspólnie wszystkie podmioty (dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ może być złożony przez pełnomocnika), 
a każdy z podmiotów oddzielnie również dokumenty wymienione w pkt 6.2 SIWZ.

- Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, w ofercie musi być wskazany pełnomocnik 
do reprezentowania podmiotów w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, 
że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo 
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:

- podmioty składające ofertę,

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji).

- Umowa, o której mowa w pkt 6.4.4 SIWZ nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

  - Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.2.SIWZ musi być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

  - W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, Wykonawca zobowiązany jest 
do złożenia wszystkich wymienionych dokumentów, a każdy ze wspólników – również dokumentów wymienionych w pkt 6.1.1, 6.2.1 i 6.2.2 SIWZ.

  - Inne wymagane dokumenty:

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem z zachowaniem sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć 
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - Zamawiający przypomina, że z treści oferty i załączonych do niej dokumentów powinno wynikać jednoznacznie, że osoba/y, która/e ją podpisała/y jest/są 
do tego upoważniona/e, pod rygorem nieważności oferty.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści korespondencji na piśmie z własnoręcznym podpisem. W przypadku przesyłania korespondencji faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy  z treścią pisma.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marcin Zawisza – 
tel. (058) 342-31-58 lub Jan Korenik - tel. (058) 342-31-59.

  - Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować na numer 58 520-70-01. W razie awarii faksu korespondencję należy kierować na numer 58 343-23-84.

  - Korespondencja będzie wysyłana z faksu nr 58 342-31-59, który nie służy 
do przesyłania korespondencji przez Wykonawców. Korespondencja przesłana na ten faks nie będzie rejestrowana i rozpatrywana.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

- Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert w pieniądzu (złoty) na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, nr konta 92 1240 1268 1111 0010 3857 9322 (kwota wadium musi być na koncie Zamawiającego w ww. terminie) albo w tym samym terminie do kasy MOPS w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134 
pok. 22 w formie oryginałów: poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów 
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego postępowania na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy stało 
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

# Oferty ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

# „Oferta przetargowa na „Wykonanie robót remontowo – budowlanych  w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a”.

# Nie otwierać do dnia 20 października 2011 roku do godziny 10:15.

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską, za jej nieotwarcie 
w trakcie sesji otwarcia ofert.

Ponadto ofertę należy:

- złożyć na kolejno ponumerowanych stronach (zapisanych), a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;

- wypełnić na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo atramentem nieścieralnym;

- zabezpieczyć tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji, poprzez połączenie ze sobą trwale stron oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 11 (kancelaria) w terminie do dnia 20 października 2011 roku do godz. 10:00.

- Oferty będą otwierane w dniu 10 października 2011 roku o godz. 10:15 w pokoju nr 101 w siedzibie zamawiającego.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt 
lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 
jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, odtworzeniowych, wywozu gruzu, pompowania wody, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z  powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, nie stanowią one jedynej podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia.

Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego. Ceny należy przedstawić w formularzu ofertowym. Jeżeli po wyczerpaniu procedury przewidzianej
w SIWZ i ustawie, przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte  w cenie oferty.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa – 100%.
Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 100% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji przesłanej po wysłaniu zawiadomienia o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia środków odwoławczych przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

    - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - dostarczenia kosztorysu ofertowego robót objętych przedmiotem zamówienia,

    - dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

    - dostarczenie harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego uzgodnionego 
z Zamawiającym,

    - dostarczenia oświadczenia kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty.

Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku                     następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z  2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm).

Zamawiający wyraża zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 
za częściowo wykonane roboty budowlane. W dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
nr 92 1240 1268 1111 0010 3857 9322.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach.

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia 
w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

- Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje 
ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Załączniki do specyfikacji:

- Wzór umowy;

- Druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty;

- Wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych;

- Wzór  oświadczenia  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wzór oświadczenia o oddaniu niezbędnych zasobów;

- Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających warunek postawiony w punkcie 5.1 SIWZ;

- Wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa składająca się z:

  - dokumentacja projektowa;

  - przedmiar robót;

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zatwierdzam:

……………………………….

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Umowa   nr _____ / __________

(rok zawarcia)

w dniu ____________________ 2011 r. w Gdańsku, pomiędzy

__________________________________________________________________________________________

z siedzibą w  _______________________________________________________________________________

(nazwa i adres Zamawiającego)

zwanym/ą w dalszym tekście umowy “ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym/ną przez:

1)  _______________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________

konto numer:	____________________________________________________________________________

regon numer:	____________________________________________________________________________

NIP numer:	____________________________________________________________________________

a

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(nazwa i adres Wykonawcy)

zwanym/ą w dalszym tekście umowy “WYKONAWCĄ”, reprezentowanym/ną przez:

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

działającym/cą na podstawie wpisu do ___________________________________________________________

____________________________________________ dnia ______________ pod numerem  _______________

konto numer:	____________________________________________________________________________

regon numer:	____________________________________________________________________________

NIP numer:	____________________________________________________________________________

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- ZAMAWIAJĄCY powierza a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty remontowo - budowlane w budynku przy ul. Modrzewskiego 2a w Gdańsku, zgodnie z zakresem prac określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część 
do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres prac objętych umową określają informacje zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami 
z ZAMAWIAJĄCYM.

§ 2

#### WYNAGRODZENIE UMOWNE

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się wynagrodzenie:

- netto 		...............................................................

- słownie:		............................................................................................................................

- podatek VAT:	............... % 		......................................................................

- słownie:		............................................................................................................................

- brutto 		...............................................................

- słownie: 	............................................................................................................................

zgodnie z ofertą WYKONAWCY, złożoną do przeprowadzonego postępowania.

- Ustalone wynagrodzenie umowne jest stałe dla zakresu rzeczowego robót objętych przetargiem 
i nie podlega waloryzacji z tytułu skutków inflacji.

- Wynagrodzenie umowne uwzględnia zakres robót, warunki realizacji, utrudnienia i dodatkowe obowiązki opisane w umowie i warunkach zamówienia do przetargu.

§ 3

##### TERMINY REALIZACJI UMOWY

- ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY teren budowy w terminie do dnia ___-___-2011 r.

- Wykonywanie przedmiotu umowy WYKONAWCA rozpocznie w dniu ___-___-2011 r. a zakończy
w dniu ___-___-2011 r.

- Z ramienia WYKONAWCY roboty prowadzić będzie	  ____________________________________

nr uprawnień ___________________________.

- Inspektorem nadzoru z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO będzie  ______________________________

nr uprawnień ___________________________.

- ZAMAWIAJĄCY nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli WYKONAWCA 
w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU wniosku
o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

- Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uznana będzie data podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego robót.

§ 4

### WARUNKI  PROWADZENIA  ROBÓT

            - Roboty prowadzone będą w budynku użytkowanym.

            - ZAMAWIAJĄCY protokolarnie przekaże WYKONAWCY teren budowy.

            - ZAMAWIAJĄCY zapewni WYKONAWCY dostęp do budynku w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

            - Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, dozoru, likwidacji terenu oraz zaplecza budowy, a także tymczasowych zasileń leżą po stronie WYKONAWCY. Po zakończeniu robót WYKONAWCA uporządkuje i doprowadzi teren i zaplecze budowy do prawidłowego stanu.

            - WYKONAWCA dostarczy materiały, urządzenia i sprzęt niezbędne do realizacji umowy.

            - WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem lub zainstalowaniem.

            - Koszty badań, sprawdzeń i odbiorów leżą po stronie WYKONAWCY.

            - WYKONAWCA zobowiązany jest do organizacji robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami 
i ustaleniami z ZAMAWIAJĄCYM.

            - WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego poprawienia wadliwie wykonanych robót oraz nieodpłatnej naprawy wszelkich szkód wyrządzonych przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją zamówienia, w terminach wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

            - ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za mienie WYKONAWCY zgromadzone                                w pomieszczeniu i miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

            - WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność materialną za straty ZAMAWIAJĄCEGO powstałe w skutek prowadzenia robót w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z ZAMAWIAJĄCYM, do pełnej wysokości strat.

            - WYKONAWCA w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i p.poż. przy realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania porządku na stanowiskach pracy 
i w rejonie prowadzenia robót.

            - WYKONAWCA oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych dotyczących robót, obiektów, budowli, urządzeń i mienia ruchomego oraz od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników WYKONAWCY i osób trzecich.

            - Strony ustalają, że roboty dodatkowe będą ustalone na podstawie protokołu konieczności   podpisanego przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ.

            - WYKONAWCA zrealizuje przedmiot zamówienia samodzielnie.

WYKONAWCA zleci następującym Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy:

............................................- Zakres rzeczowy i udział Podwykonawcy

............................................- Zakres rzeczowy i udział Podwykonawcy

............................................- Zakres rzeczowy i udział Podwykonawcy

............................................- Zakres rzeczowy i udział Podwykonawcy

Nie zmieni to zobowiązań WYKONAWCY, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z WYKONAWCĄ. Odmienne postanowienia są nieważne.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

WYKONAWCA jest zobowiązany do sukcesywnego wywożenia gruzu i odpadów z placu budowy na miejskie wysypisko na własny koszt.

            - Pobór wody i energii będzie odbywał się na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA musi posiadać 
i zamontować sprawne atestowane urządzenia pomiarowe umożliwiające rozliczenie należności za pobrane media z ZAMAWIAJĄCYM.

            - WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać prace będące przedmiotem umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną i załączoną dokumentacją techniczną, należytą starannością oraz przepisami bhp
i p.poż., utrzymania porządku i ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

WYKONAWCA w pełni odpowiada za zachowanie warunków bhp i p.poż. oraz zawartych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do ciągłego utrzymywania porządku na stanowiskach pracy 
i w rejonie prowadzenia prac.

            - WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z ZAMAWIAJĄCYM do pełnej wysokości strat.

§ 5

###### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową 
po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przez które rozumie się dokonanie odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót wraz z uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM zestawieniem końcowego rozliczenia kosztowego.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe wg procentowego zaawansowania robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Należność płatna będzie przelewem na konto WYKONAWCY, w .................................................. nr ................................................................................ w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawdzonej faktury przez inspektora nadzoru lub innego upoważnionego  pracownika ZAMAWIAJĄCEGO.

Za datę przyjęcia faktury przesłanej drogą pocztową uważa się datę jej otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych ich realizacja nastąpi na podstawie umowy dodatkowej do zamówienia podstawowego. Dla rozliczenia robót dodatkowych zastosowanie będą miały ceny z kosztorysu ofertowego lub w przypadku braku właściwej analogii rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy na roboty dodatkowe, sporządzonego na podstawie odpowiedniego KNR-u z zastosowaniem czynników cenotwórczych nie wyższych niż w kosztorysie ofertowym dla robót podstawowych oraz cen materiałów i sprzętu w wysokości nieprzekraczającej średnich cen z bieżących wydawnictw Sekocenbud.

- Roboty zaniechane będą rozliczane na podstawie cen z kosztorysów ofertowych.

§ 6

GWARANCJA

- WYKONAWCA udziela gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Czas usuwania wad i usterek w okresie gwarancji będzie nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia usterki i otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od WYKONAWCY (telefonicznie, faksem). W przypadku uchylenia się WYKONAWCY od tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt WYKONAWCY.

  - ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia pełnego zwrotu poniesionych strat powstałych na skutek wadliwego wywiązania się WYKONAWCY z obowiązków wynikających z gwarancji.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony
w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót powinien posiadać lub został wydany w stanie niezupełnym.

- WYKONAWCA jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 
lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Dla zapewnienia należytego i zgodnego z umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń
z tytułu gwarancji i rękojmi ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  
5 % ceny oferty, tj. ustalonej wartości umownej, co stanowi kwotę .................................... zł słownie: ............................................................................................................................... .

- Zgodnie z warunkami postępowania WYKONAWCA przed zawarciem umowy najpóźniej w dniu jej podpisania wnosi 5% ww. zabezpieczenia w formie ............................................................. . Kwotę zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zwróci w częściach:

    - 70 % kwoty całkowitej w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót objętych umową;

    - 30 % kwoty całkowitej w terminie do 15 dni od upływu terminu gwarancji ustalonego 
w umowie po potrąceniu ewentualnych odszkodowań lub kosztów usunięcia usterek i wad.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
w wyznaczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO terminach. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie usterek lub wad ze środków zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć ponadto do pokrycia roszczeń finansowych ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu zastosowania kar umownych lub usunięcia szkód
i pokrycia strat powstałych z winy WYKONAWCY.

- W przypadku, gdy środki zabezpieczenia nie wystarczą na pokrycie roszczeń ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do potrącenia odpowiednich kwot z należności WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY ma również prawo do dochodzenia pełnego zwrotu poniesionych nakładów i strat.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

- WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie (wpisem do dziennika budowy) zgłaszać do odbioru roboty zanikowe.

- ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez WYKONAWCĘ. Jeśli ZAMAWIAJĄCY nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni od dnia otrzymania zgłoszenia, WYKONAWCA uprawniony jest do traktowania ich jako odebrane.

- Odbiór wykonanych robót nastąpi jednorazowo – po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego WYKONAWCA zgłosi pisemnie oraz złoży kompletną dokumentację odbiorową wraz z dokumentacją powykonawczą oraz pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zwołania odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia WYKONAWCY o gotowości odbioru w przypadku, jeśli osoby pełniące nadzór inwestorski potwierdzą  gotowość do odbioru.

- Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia uznana będzie data podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru końcowego robót.

§ 8

# KARY UMOWNE

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

- w razie zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 pkt 1 umowy - za każdy dzień zwłoki.

Karę umowną ZAMAWIAJĄCY potrąci z należności do zapłaty wynikającej z faktury WYKONAWCY;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność   WYKONAWCA - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 pkt 1;

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO – z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 pkt 1;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad.

- Przyczyny opóźnienia spowodowane przyczynami niezależnymi od stron nie dają podstaw do naliczania kar.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do rzeczywistej wartości strat.

§ 9

NIEPOROZUMIENIA

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą UMOWĄ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie nieporozumienia powstałe w związku z tą UMOWĄ, STRONY zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, jeżeli jednak będzie to niemożliwe, lub postępowanie polubowne trwać będzie dłużej niż 2 miesiące, każda ze STRON może skierować roszczenie na drogę postępowania sądowego przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10

WARUNKI DODATKOWE

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu oraz o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

W przypadku niezrealizowania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 1, pisma doręczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone prawidłowo.

- WYKONAWCA nie może zlecać wykonania części lub całości prac innemu podmiotowi gospodarczemu (podwykonawcy) bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia umowy z Podwykonawcą zgodnie z art. 6471 kc.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy 
dla ZAMAWIAJĄCEGO rzeczowo sąd powszechny.

- Żadna ze STRON nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY nie odpowiada za dozór mienia WYKONAWCY.

§ 11

## UBEZPIECZENIE

WYKONAWCA zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków – dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także pojazdów mechanicznych.

§ 12

## ZMIANA UMOWY

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W przypadku odstąpienia od umowy WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie 
za wykonaną potwierdzoną przez ZAMAWIAJĄCEGO część umowy.

§ 14

ZMIANY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej UMOWY mogą być wprowadzone za zgodą każdej ze STRON w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

UWAGI

UMOWĘ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON.

§ 16

ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

  - Oferta wraz z kosztorysem ofertowym złożona przez WYKONAWCĘ

  - Harmonogram wykonania prac

# ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Nazwa firmy (wykonawcy): ..............................

.........................................................................

………………………………………………..…..

…………………………………………………….

Adres wykonawcy: ..........................................

.........................................................................

Powiat: ............................................................

Województwo: .................................................

REGON: ..........................................................

NIP...................................................................

numer telefonu:……………………………..…..

numer faksu:…………………………………….
wraz z numerem kierunkowym

(w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów oraz pełnomocnika)

druk “O F E R T A”

# Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                   w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a” z dnia ..............................., opublikowanego w BZP,  poz. ............................................

    - Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych na następujących zasadach:

cena ryczałtowa brutto:	.............................................. zł

słownie złotych: ...................................................................................................................

podatek VAT w wysokości ............%:................................. zł

słownie złotych: ...................................................................................................................

cena netto:	...................................................................... zł

słownie złotych: ...................................................................................................................

2.	Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3.	Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ....................... w formie: .........................................................................................................................................................

Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu prosimy dokonać na konto*: .........................................................................................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

4.	W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy roboty budowlane spełniające warunek postawiony                   w punkcie 5.1 SIWZ. Wykaz tych robót wraz  referencjami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

5.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w  tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy).

6.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.	Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8.	W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………………….. ....................................................................... zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

9. Podwykonawcom nie zamierzamy * /zamierzamy * powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a)	wykonanie ...........................................................................................................................

......................................................................................................................,

b)	wykonanie ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................,

* niepotrzebne skreślić

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załączniki do oferty:

- …………………………………………………………………………………………………………………….....

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 3 do specyfikacji

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4 do specyfikacji

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do specyfikacji

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

My, niżej podpisani

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

działając w imieniu  (nazwa /firma/ i adres)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

dotyczy: postępowania na „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2a”

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj. ………………………………………………………………………………                     z siedzibą w ………………………………………………………… do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie: wiedzy i doświadczenia*, potencjału technicznego*, osób zdolnych 
do wykonania zamówienia*, zdolności finansowej*, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do specyfikacji

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych
spełniających warunek postawiony w punkcie 5.1 SIWZ

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................................

Adres wykonawcy ............................................................................................................................

tel. ............................................... fax ................................................

| Lp. | Nazwa i adres budowy | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót | Wartość zrealizowanych robót | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7 do specyfikacji

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy