Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

# PS.ZZZP.343-9(1)/15                                                                               Gdańsk,  dnia 02.11.2015 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych                                na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych                                                            (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

na dostawę sprzętu komputerowego.

CPV: 30200000-1 (urządzenia komputerowe),

48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

Zespół Zlecania Zadań i Zamówień Publicznych

ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

tel.: 58/342 31 59, fax: 58/342 31 51

e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl;

www.mopr.gda.pl, www.bip.mopr.gda.pl

1.	Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy               ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, NIP 583 20 94 853, REGON 002837021, 
tel. 58 342-31-50, faks 58 342-31-51, strona internetowa: www.mopr.gda.pl.

2.	Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie                   art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

3.	Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.	Przedmiot zamówienia – informacje ogólne:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

ZADANIE NR 1

- 1 szt. macierz dyskowa;

- 1 szt. serwer typu A;

- 1 szt. serwer typu B;

- 1 szt. serwer typu C;

- 1 szt. serwer typu D;

- 3 szt. zasilacze awaryjne.

ZADANIE NR 2

- 37 szt. komputerów typu „All in one”;

- 2 szt. laptopów typu A;

- 3 szt. laptopów typu B;

- 42 szt. oprogramowania biurowego;

- 26 szt. drukarek typu A;

- 4 szt. drukarek typu B;

- 20 szt. myszy przewodowych;

- 20 szt. klawiatur przewodowych.

- Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 30200000-1 (urządzenia komputerowe), 48000000-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

- Oferowany sprzęt komputerowy musi obsługiwać język polski lub angielski.

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostawy.

- Dostawa musi być realizowana na koszt Wykonawcy, bezpośrednio do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, Gdańsk.

- Wymaga się, aby dostawy sprzętu realizowane były jedynie w obecności przedstawiciela Wykonawcy, który odpowiada za stan dostawy i potwierdzi jej kompletność.

- Gwarancja: Terminy i zasady dotyczące gwarancji dla poszczególnych urządzeń określone są w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji: Realizacji zamówienia w terminie max. 21 dni od daty zawarcia umowy.

- Wymaga się dostarczenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.2.	 Przedmiot zamówienia – informacje szczegółowe:

ZADANIE NR 1

  - Macierz dyskowa – 1 SZT.

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | 1) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks 2U w tej szafie. 2) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy 3) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 4) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 5) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy. 6) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niż 2U, przy montażu w szafach przemysłowych standardu 19”. 7) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 6. muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia |
| 2. | Pojemność | 1) System musi umożliwiać instalację min 12 dysków formatu 3,5” wykonanych w technologii hot-plug, z interfejsem dual-port SAS. 2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej liczby dysków formatu 3,5” min. 24 3) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 4) Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi dyskami hot-plug 3.5” z interfejsem dual-port NL-SAS i o prędkości obrotowej min. 7200 obr/min o łącznej pojemności brutto dla danych (tzw. pojemność w trybie Raw) min. 32 TB. |
| 3. | Kontrolery | 1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 2GB pamięci podręcznej każdy. 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub układu bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami: 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. |
| 4. | Interfejsy | 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty iSCSI do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID. 2) Porty powinny pracować z prędkością min. 1 Gb/s. 3) Interfejsy iSCSI nie mogą być wykorzystywane do innych transmisji (zarządzanie lub konfiguracja macierzy) niż dane do zapisu / odczytu danych na zdefiniowane woluminy. |
| 5. | Poziomy RAID | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6. |
| 6. | Wspierane dyski | Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 1,2TB i prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę, 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 6TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesna transmisję danych przez dwa porty). 4) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS i NearLine-SAS w obrębie pojedynczego modułu obudowy. 5) Macierz musi wspierać dla min jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy. 7) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. 8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID, - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. |
| 7. | Opcje software’owe | 1) Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 1024 kopie migawkowe. 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS). 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS). 4) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN). 5) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 64 ścieżek logicznych. 6) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości klucza minimum 128-bitów. 7) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów. 8) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracje danych operacji: - zmiana rozmiaru woluminu LUN, - migracja LUN na grupę dyskową o innym poziomie zabezpieczenia RAID, - migracja LUN na grupę dyskową zbudowaną na dyskach o innej technologii np. SAS na NearLine-SAS, - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, 9) Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2008, 2012, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 5/6, Citrix XEN Server. 10) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń iSCSI. 11) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB. |
| 8. | Konfiguracja, zarządzanie | 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie zarządzające kilkoma urządzeniami tego typu z poziomu jednej konsoli zarządzającej, 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI |
| 9. | Gwarancja i serwis | 1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia. 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu co najmniej 60 miesięcy od daty zakupu. 3) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1, 2c, 3). 4) Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta macierzy – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |

  - Serwer typu A – 1 SZT.

| Lp. | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. Zabezpieczenie pamięci ECC. Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, połowy wysokości, - minimum jeden slot x8, połowy wysokości. |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 420 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 410 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne). |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |
| 6 | Porty | Minimum 4 porty USB 2.0, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. |
| 7 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024. |
| 8 | Dyski twarde | Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 200GB 4 1,6 /6/8 350 150 7000 0,14 [G2] 300GB 4 170 180 6,00 [G3] 600GB 2 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji w poszczególnych grupach (oznaczonych G1, G2, G3) muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemności (200GB, 300GB, 600GB) podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |
| 9 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 1, 10, z możliwością udostępniania poszczególnych dysków (JBOD), wyposażony w nieulotną pamięć cache. |
| 10 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug. |
| 11 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| 12 | Zarządzanie | Układ niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną posiadający port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadający minimalną funkcjonalność: podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |
| 13 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
| 14 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej. |

  - Serwer typu B – 1 SZT.

| Lp. | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. Zabezpieczenie pamięci ECC. Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, połowy wysokości, - minimum jeden slot x8, połowy wysokości. |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 420 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 410 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org . |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne). |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |
| 7 | Porty | Minimum 4 porty USB 2.0, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024. |
| 9 | Dyski twarde | Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 300GB 8 1,6 4/6/8 170 150 180 6,00 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemność podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 1, 10, z możliwością udostępniania poszczególnych dysków (JBOD), wyposażony w nieulotną pamięć cache. |
| 11 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug. |
| 12 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| 13 | Zarządzanie | Układ niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną posiadający port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadający minimalną funkcjonalność : podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |
| 14 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej. |

  - Serwer typu C – 1 SZT.

| Lp. | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. Zabezpieczenie pamięci ECC. Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, połowy wysokości, - minimum jeden slot x8, połowy wysokości. |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 420 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 410 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org . |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne) |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |
| 7 | Porty | Minimum 4 porty USB 2.0, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024. |
| 9 | Dyski twarde | Dyski SAS Pojemność ilość M B DWPD SR SW RIOPS OLT Latency MIN MIN MAX [G1] 300GB 8 1,6 4/6/8 170 150 180 6,00 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemność podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 1, 10, z możliwością udostępniania poszczególnych dysków (JBOD), wyposażony w nieulotną pamięć cache. |
| 11 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug. |
| 12 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |
| 13 | Zarządzanie | Układ niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną posiadający port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadający minimalną funkcjonalność: podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |
| 14 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej |
| 16 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważny. Parametry równoważności: 1. Pełna kompatybilność z usługami katalogowymi Active Directory oznaczająca w szczególności możliwość udostępniania usług Active Directory. 2. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x64. 7. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania). 9. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. 10. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). 11. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 12. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. 13. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). 14. Szyfrowanie plików i folderów. 15. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 16. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. 17. Serwis udostępniania stron WWW. 18. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 19. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 20. Zarządzanie serwerem za pomocą zasad grupy (GPO). 21. Przenaszalność licencji. |

  - Serwer typu D – 1 SZT.

| Lp. | Opis wymagań |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. -Sumarycznie minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 2 złącza o prędkości x8; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego o pojemności do 128GB (niezależne od dysków twardych). |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 317 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 306 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne) |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |
| 7 | Porty | Minimum 4 porty USB, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 1x VGA |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024 |
| 9 | Dyski twarde | Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5. Zainstalowane min. 2 dyski Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 300GB 2 1,6 4/6/8 170 150 180 6,00 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemność podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 0,1,5,6 wyposażony w nieulotną pamięć cache. |
| 11 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Redudantne wentylatory typu hot-plug. |
| 12 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. |
| 13 | Zarządzanie | -Wbudowane diody informujące o stanie serwera; -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |
| 14 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. |
| 16 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważny. Parametry równoważności: 1. Pełna kompatybilność z usługami katalogowymi Active Directory oznaczająca w szczególności możliwość udostępniania usług Active Directory. 2. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x64. 7. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania). 9. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. 10. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). 11. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 12. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. 13. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). 14. Szyfrowanie plików i folderów. 15. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 16. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. 17. Serwis udostępniania stron WWW. 18. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 19. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 20. Zarządzanie serwerem za pomocą zasad grupy (GPO). 21. Przenaszalność licencji. |

  - Zasilacz awaryjny  – 3 SZT.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | RACK, Max. 4U |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 1950 W |
| 3 | Architektura UPSa | Liniowa - interaktywna |
| 4 | Czas przełączenia na baterię | Max. 4 ms |
| 5 | Czas podtrzymywania dla obciążenia 100% | Min. 9 min |
| 6 | Czas podtrzymywania dla obciążenia 50% | Min. 20 min |
| 7 | Porty komunikacji | Min. RS232, USB |
| 8 | Gniazda z utrzymaniem zasilania | Min. 6 x IEC320 C13 |
| 9 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | TAK |
| 10 | Zimny start | TAK |
| 11 | Gwarancja | Min. 2 lata |
| 12 | Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) |
| 13 | Inne | Wykonywanie bezpiecznego, niewymagającego interwencji człowieka, zamykania systemu operacyjnego. Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej |

ZADANIE NR 2

- Komputer typu „All in one” – 37 SZT.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| 11. | Typ | Komputer stacjonarny typu AIO z ekranem min.19,5" o rozdzielczości: min. 1600 x 900 w technologii LED, format 16:9 . |
| 22. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |
| 33. | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2040 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). |
| 44. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR3 (1600 MHz) |
| 55. | Parametry pamięci masowej | Min. 500GB 5400 obr./min |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta grafiki |
| 77. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy |
| 88. | Wbudowane porty i złącza | min. 1x RJ-45 (10/100/1000) min. 1x USB 3.0 min. 2x USB 2.0 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo moduł WiFi 802.11b/g/n Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |
| 99. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego |
| 110. | Klawiatura / Mysz | Klawiatura w kolorze zbliżonym do obudowy, min. 104 klawiszy. Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy |
| 11. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |
| 12. | Waga | Masa netto max 4.0 kg |
| 113. | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| 114. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciel. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| 115. | Wymagania dodatkowe | MS Windows 7 Professional PL 32/64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Antyvirus kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus Uwaga: w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional 32/64bit. - max. moc zasilacza nie większa niż 75W, - stopa musi umożliwiać regulację odchylenia |

- Laptop typu A – 2 SZT.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| 11. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min.17,3" o rozdzielczości: min. 1600 x 900 w technologii LED |
| 22. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| 33. | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2427 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net) |
| 44. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR3 (1600 MHz) |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min 500GB, 5400 obr./min |
| 66. | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 534 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z dodatkową kartą o min. pamięci 2 GB VRAM |
| 77. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy |
| 88. | Wbudowane porty i złącza | min. 1x 15-pin VGA min. 1x HDMI min. 1x RJ-45 (10/100/1000) min. 1x USB 3.0 min. 2x USB 2.0 czytnik kart multimedialnych współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie |
| 99. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego |
| 110. | Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ QWERTY), min. 102 klawiszy |
| 11. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |
| 12. | Waga | Waga z baterią max 3.0 kg |
| 113. | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii komputera lub samego dysku, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| 114. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciel. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| 115. | Wymagania dodatkowe | MS Windows 7 Professional PL 32/64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Antyvirus kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus Uwaga: w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional 32/64bit. Torba z paskiem na ramię. |

- Laptop typu B – 3 szt.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości: min.1366 x 768 z podświetleniem LED. |
| 2. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2704 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR3 (1600MHz) |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min. 500GB, 5400 obr./min., |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta grafiki |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy |
| 8. | Wbudowane porty i złącza | min. 1x 15-pin VGA lub HDMI min. 1x RJ-45 (10/100/1000) min. 1x USB 3.0 min. 2x USB 2.0 czytnik kart multimedialnych współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo moduł bluetooth touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie |
| 9. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego |
| 10. | Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ QWERTY), min. 102 klawiszy |
| 11. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |
| 12. | Waga i wymiary | Waga z baterią max 2,6 kg |
| 13. | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii komputera lub samego dysku, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
| 14. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciel. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |
| 15. | Wymagania dodatkowe | MS Windows 7 Professional PL 32/64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Antyvirus kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus Uwaga: w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional 32/64bit Torba z paskiem na ramię. |

- 42 szt. pakietów oprogramowania biurowego

MS Office Standard 2013 PL lub program równoważny.

Oferowane równoważne oprogramowanie użytkowe musi spełniać następujące warunki:

- tworzenie i edycja tekstu

- tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych

- tworzenie i edycja prezentacji

- klient poczty współpracujący w pełnym zakresie funkcjonalności z serwerem MS Exchange 2013          (e-mail, zadania, kalendarze, książki adresowe)

- pełna zgodność i współpraca z serwerem MS Sharepoint 2013

- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),

- możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO),

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej             w pakiecie,

- możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach,

- w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji,

- możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

- możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów,

- automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi,

- automatyczne wypisywanie hiperłącz,

- możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych,

- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,

- możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie                                       ze standardem CryptoAPI,

- możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu.

- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2013.

- Drukarka typu A – 26 szt.

| Lp. | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka laserowa |
|  | Obszar zastosowań | biurowy |
|  | Druk w kolorze | Nie |
|  | Obsługiwane języki drukarek | Min.: PCL5e, PCL6(XL), Epson Emulation |
|  | Rozmiar nośnika | A4 |
|  | Rozdzielczość w pionie / poziomie (mono) | Min.1200 dpi / 1200 dpi |
|  | Szybkość druku (mono) | Min 30 str./min. |
|  | Obciążenie | Min. 60 000 str. A4/miesiąc |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | Podajnik na min. 250 arkuszy |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na min.100 arkuszy |
|  | Automatyczny dupleks | Tak |
|  | Zainstalowana pamięć | Min. 512 MB |
|  | Interfejsy / Komunikacja | Min. : Hi-Speed USB 2.0 – 1 szt., 10/100/1000 Ethernet – 1 szt. |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7 (32-bit,64-bit), Windows 8 (32-bit,64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) |
|  | Waga | Netto do 12,5 kg |
|  | Dodatki | Toner startowy na min. 2000 stron A4 wydruku, Oryginalne materiały eksploatacyjne na min. 5000 stron A4 wydruku; oprogramowanie |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Drukarka typu B – 4 szt.

| Lp. | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka atramentowa |
|  | Obszar zastosowań | biurowy |
|  | Druk w kolorze | Tak |
|  | Funkcja faxu | Tak |
|  | Funkcja skanera | Tak |
|  | Rozmiar nośnika | A4 |
|  | Rozdzielczość w pionie / poziomie (mono) / (kolor) | Min.1200 dpi / 2400 dpi |
|  | Szybkość druku (mono)/(kolor) | Min 25 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | min. 100 arkuszy |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na min. 50 arkuszy |
|  | Interfejsy / Komunikacja | Min. : Hi-Speed USB 2.0 – 1 szt., wireless 802.11b/g/n |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7 (32-bit,64-bit), Windows 8 (32-bit,64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) |
|  | Waga | Netto do 9,0 kg |
|  | Dodatki | Dodatkowy zestaw oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tusze) |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

- Mysz przewodowe – 20 SZT.

- interfejs USB

- sensor optyczny

- połączenie przewodowe – długość kabla min. 1,8 metra bez przejściówek

- ilość przycisków – min. 3

- gwarancja producenta – min. 3 lata

- Klawiatura przewodowa – 20 SZT.

- interfejs USB

- połączenie przewodowe – długość kabla min. 1,8 metra bez przejściówek

- gwarancja producenta – min. 3 lata

4.  Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia –  maksymalnie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        do wykonania zamówienia:

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje sprawnym telefaksem.

d)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych i w pkt 5.1 a), b) i d). Wykonawca potwierdza spełnienie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia                            (zał. nr 3 do SIWZ).

5.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

5.3.  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału                                   w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                  o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa                                        w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

5.4.	Ocena spełniania warunków określonych w pkt 5.1, 5.2 i 5.3 SIWZ nastąpi                                  na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ.

6.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.1.	W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,                           o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć                       do oferty:

6.1.1.	Oświadczenie o spełnianiu ustawowych warunków udziału w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia (wzór wg załącznika nr 3 do SIWZ).

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania sprawnego telefaksu zostanie oceniony na podstawie informacji zawartej w formularzu ofertowym: „FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ________________”.

6.2.	W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie                          art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ).

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu                               o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                                     w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6.2.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                       w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                                   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty o których mowa w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów                         z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

  - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy                                w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność               z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                        w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.         o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy                       do grupy kapitałowej – (wzór wg załącznika nr 5 do SIWZ).

6.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą - Opis proponowanego sprzętu zawierający, co najmniej minimalne wymagania zamawiającego oraz załączy do oferty wszelkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia- (wzór wg załącznika nr 6 i 6a do SIWZ).

  - Jeżeli Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegał na wiedzy                          i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie                               od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych                      w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania                                            mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające                     ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem;

- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia, dla której wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

  - Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcjum).

    - W przypadku złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie dokumenty,                     o których mowa pkt. 6.1 SIWZ, składają wspólnie wszystkie podmioty (dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ może być złożony przez pełnomocnika), a każdy z podmiotów oddzielnie również dokumenty wymienione w pkt 6.2 i 6.3 SIWZ.

    - Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, w ofercie musi być wskazany pełnomocnik                   do reprezentowania podmiotów w postępowaniu albo reprezentowania                                   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.                       Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii.

    - Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się                                 o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

    - Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:

- podmioty składające ofertę,

- cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,

- zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,

- oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia).

    - Umowa, o której mowa w pkt 6.6.4 SIWZ nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

  - W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, Wykonawca zobowiązany jest                    do złożenia wszystkich wymienionych dokumentów, a każdy ze wspólników – również dokumentów wymienionych w pkt  6.2. i 6.3 SIWZ.

6.8.  Inne wymagane dokumenty:

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione                                            do reprezentowania wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność                                   z oryginałem z zachowaniem sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć                         w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.9.    Zamawiający przypomina, że z treści oferty i załączonych do niej dokumentów powinno wynikać jednoznacznie, że osoba/y, która/e ją podpisała/y jest/są                       do tego upoważniona/e, pod rygorem nieważności oferty.

7.   Podwykonawcy

  - W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna,                                    iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawców.

  - Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą zamawiającego.

8.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                              do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, faks 58 342-31-51.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem, z zastrzeżeniem formy dotyczącej i określonej                                w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich                              te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Uwaga: Za pomocą faksu nie może być złożona (zmieniona/wycofana) oferta wraz                                  z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa                                            w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, dokumenty składane w celu potwierdzenia, że oferowane, dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego pełnomocnictwa, pisemne zobowiązanie innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy                     do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów oraz uzupełnienia składane                                   na wezwanie zamawiającego.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pisma przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy  z treścią pisma.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jan Korenik -                         tel. 58 342-31-59.

  - Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować wyłącznie na numer 58 342-31-51.

  - Korespondencja będzie wysyłana z faksu nr 58 342-31-59, który nie służy                                      do przesyłania korespondencji przez Wykonawców. Korespondencja przesłana na ten faks nie będzie rejestrowana  i rozpatrywana. W przypadku awarii faksu nr 58 342-31-59  korespondencja może być wysyłana również z numeru 58 342-31-51.

9.	Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości:

ZADANIE PIERWSZE: 2700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

ZADANIE DRUGIE: 2100,00 zł (dwa tysiące sto złotych 00/100).

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

  - Dokumenty stanowiące wadium powinny mieć postać poręczenia lub gwarancji bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert: w pieniądzu (złoty) wyłącznie przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,                        nr konta 92 1240 1268 1111 0010 3857 9322 (kwota wadium musi być na koncie Zamawiającego w ww. terminie) albo w tym samym terminie do kasy MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A w formie oryginałów dokumentów wymienionych punkcie 9.2 . Kasa czynna od godz. 9:30 do godz.13:00.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi                         na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody                              na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10.Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz                            z upływem terminu składania ofert.

11.	Opis sposobu przygotowywania ofert.

# Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# Oferta wraz załącznikami musi być czytelna.

# Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                                        do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

# Jeżeli	osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                                 to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie                            do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

# Oferta wraz załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony w raz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.                         W razie wątpliwości przyjmuje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.                                 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie certyfikatów, norm, itp. w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

# Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,                        etc powinny być parafowane przez wykonawcę.

# Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.                                              W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

# Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystania z wzorów (formularz oferty, oświadczeń, informacji) przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez zamawiającego w przygotowanych wzorach.

# W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                        w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku                           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503)” i dołączone           do oferty. Zaleca się, aby były one trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie                                               z art. 8 ust. 3 ustawy w ofercie należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

# Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

# Wykonawca wskaże w ofercie tę cześć zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

Oferta przetargowa

na dostawę sprzętu komputerowego.

# Nie otwierać do dnia 16 listopada 2015 roku do godziny 8:15.

  - Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty,                              (np. z powodu braku oznaczenia „Oferta na ...” lub „nie otwierać przed ...”                           w przypadku przekazania oferty np. poprzez pocztę, Kancelaria MOPR w Gdańsku może dokonać jej otwarcia przed wyznaczonym terminem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Ośrodku dotyczącymi korespondencji, - co spowoduje odrzucenie oferty).

  - Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania. W przypadku braku możliwości ustalenia adresu na który należy zwrócić ofertę oferta zostanie otwarta na publicznej sesji otwarcia ofert                   w celu ustalenia adresu.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania                         do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie                     o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie                                      o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta to jest w kopercie odpowiednio oznakowanej, napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę                               z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sam sposób będą otwierane w pierwszej kolejności                           po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodność z danymi zamieszczonymi na kopercie oferty wycofywanej oferty, koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. W przypadku braku możliwości identyfikacji, której oferty dotyczy wycofanie oferty będą otwierane.

  - Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy składając ofertę, Wykonawca informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 4 (kancelaria) w terminie                       do dnia 16 listopada 2015 roku do godz. 8:00.

  - Oferty będą otwierane w dniu 16 listopada 2015 roku o godz. 8:15 w pokoju                                   nr 13 w siedzibie zamawiającego (parter przy ul. Konrada Leczkowa 1A).

13.	Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia.

  - Ceny należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy składając ofertę, Wykonawca informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Formularz ofertowy należy wypełnić wg treści przedstawionej w Załączniku                                               nr 2 i 2a do SIWZ.

14.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                              z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

1. cena –  znaczenie kryterium 95%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 95 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn/Cof.b. x 100) x 95% = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
95% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

- Termin dostawy –  znaczenie kryterium 5%. Przy czym termin dostawy nie może być dłuższy niż 21 dni.

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 5 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Tn/T of.b. x 100) x 5% = liczba punktów, gdzie:

Tn – najkrótszy termin dostawy spośród ofert nieodrzuconych,
Tof.b – termin dostawy oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
5% – procentowe znaczenie kryterium termin dostawy.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta, oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych                                 w ww. kryteriach.

15.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji przesłanej po wysłaniu zawiadomienia o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia środków odwoławczych przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazanie zamawiającemu danych które należy wprowadzić do zawieranej umowy.

16.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach. Zmiany umowy.

  - Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 i 1a do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy 
w przypadku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów                       i usług VAT.

18.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części zwanych również zadaniami o których mowa                          w „Opisie przedmiotu zamówienia”. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

20.	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

22.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

23.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.

24.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

25.	Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

26.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27.	Załączniki do specyfikacji:

- Wzór umowy dla zadania pierwszego;

1a) Wzór umowy dla zadania drugiego;

- Druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty dla zadania pierwszego;

2a) Druk “Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty dla zadania drugiego;

- Wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych;

- Wzór  oświadczenia  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych;

- Wzór listy/informacji;

- Wzór opisu parametrów technicznych i gwarancji dla zadania pierwszego;

6a) Wzór opisu parametrów technicznych i gwarancji dla zadania drugiego.

Zatwierdzam:

……………………………

Wzór umowy

załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Umowa nr  PS.ZZZP.346-9(     )/15

zawarta w Gdańsku w dniu ……………………. 2015 r.

pomiędzy:

Gminą Gdańsk - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, reprezentowanym przez:

……………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w …………………………….. przy ul. …………………………………..,

wpisanym do …………………………………………………………………...................................,                                    NIP: ………………………….,

reprezentowanym przez:

Właściciela – ……………………………………,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Kserokopia powyższego wpisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu komputerowego” w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa Zamawiającemu:

- 1 szt. macierz dyskowa

- 1 szt. serwer typu A

- 1 szt. serwer typu B

- 1 szt. serwer typu C

- 1 szt. serwer typu D

- 3 szt. zasilacze awaryjne

-  szczegółowo  określonych w Szczegółowej Specyfikacji Dostawy stanowiącej Załącznik              Nr 2 do niniejszej umowy oraz będącej jej integralną częścią.

- Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą wraz z załącznikami do niej Załącznik Nr 3 do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawy, o których mowa w § 1 w terminie          … dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia z deklaracjami zgodności CE.

§ 3

- Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia następować będzie w postaci pisemnego protokołu odbioru zawierającego, co najmniej następujące dane: datę                                   i miejsce sporządzenia protokołu, datę dokonania odbioru, oświadczenie Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez zastrzeżeń, czy też zgłasza zastrzeżenia wraz z ich opisem.

- W razie odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, sporządza 
się protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność 
ta zostanie zaznaczona w treści protokołu.

- Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy Strony ustalają 
w wysokości: netto ……………….. złotych (słownie:  …………………… złotych ….. /100), brutto ………………… złotych (słownie: …………………… złotych ……. /100), w tym 23% podatku VAT: …………. złotych (słownie: ………………. złotych …... /100).

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT zamawiający zapłaci cenę wynikającą z aktualnej (obowiązującej) stawki podatku.

- Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy nr … w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia nie zawierający zastrzeżeń.

§ 5

- W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu umowy, zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 3, Zamawiający                            ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad lub usterek. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub usterek. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane                                  w terminie.

- Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu

- 5 letnią gwarancję na macierz dyskowa

- 5 letnią gwarancję na serwer typu A

- 5 letnią gwarancję na serwer typu B

- 5 letnią gwarancję na serwer typu C

- 5 letnią gwarancję na serwer typu D

- … letnią gwarancję na zasilacze awaryjne

licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, nie zawierającym zastrzeżeń.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przy czym pod rygorem nieważności zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem przedmiotu reklamacji ponosi Wykonawca.

- Zgłoszenie awarii lub usterki może nastąpić w formie faksu lub e-mail, przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór zgłoszenia.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność 3-krotnej naprawy tego samego sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy na nowy element. Wykonawca bezwarunkowo przeniesie                     na nowy element uprawnienia gwarancyjne i licencyjne w przypadku udzielenia licencji OEM.

- W przypadku gdy do sprzętu, podzespołu lub urządzenia zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy 
do Zamawiającego.

- Wykonawca udziela bezwarunkowego uprawnienia do rozbudowy urządzeń przez Zamawiającego (otwieranie obudowy bez utraty gwarancji).

- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia uszkodzonego dysku twardego
u Zamawiającego w przypadku jego naprawy gwarancyjnej.

- W sprawach naprawy lub gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie 
z punktem serwisowym Wykonawcy: ul. …………….., tel.: ………., fax: …………………,                         e-mail: …………… lub bezpośrednio u producenta komputerów  - zgłoszenie internetowe.

- W razie przeniesienia przedmiotu dostawy przez Zamawiającego na inny podmiot ten inny podmiot ma wszelkie prawa z umowy, w szczególności w zakresie napraw, gwarancji, licencji, aktualizacji i kar umownych.

- W sprawach dostawy Wykonawca kontaktować się będzie z następującymi osobami 
po stronie Zamawiającego: …………………., tel. …………………., fax. ………………., kom.  ………………………., e-mail: ……………………… .

- Jeżeli Zamawiający będzie prowadził postępowanie na zlecenie serwisu pogwarancyjnego dla przedmiotu umowy lub jego części na warunkach analogicznych do warunków gwarancyjnych, Wykonawca ma obowiązek przedstawić ofertę na jego wykonanie,                               na warunkach analogicznych do gwarancji.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatną możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta po podaniu unikatowego numeru urządzenia oraz nieodpłatne pobieranie najnowszych uaktualnień, sterowników itp. także po wygaśnięciu gwarancji serwera i macierzy.

§ 7

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:

  - w wysokości 5% wartości zamówienia, to jest w kwocie ………………… zł (słownie: …………………….. złotych …… /100), gdy Zamawiający odstąpi od umowy                              z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca nie wypełni zobowiązania z § 6 ust. 11 umowy;

  - w wysokości 0,2% wartości zamówienia, to jest w kwocie ……………. zł (słownie: ………………. złotych … /100), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 umowy;

  - w wysokości 0,2% wartości zamówienia, to jest w kwocie ………….. zł (słownie: …………………………. złotych … /100), za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji zobowiązania gwarancyjnego świadczonego przez Wykonawcę lub zobowiązania z § 6 ust. 12 umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W razie opóźnień w zapłacie wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.

§ 9

W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, w terminie ściśle określonym                        w umowie, stwierdzonego w protokole, Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo                       do odstąpienia  od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawcy nie należy się wówczas żadne wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

§ 10

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci podpisanego aneksu.

- Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika               z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany                           te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod jednym dla każdej 
ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kserokopia ……..………………,

Załącznik nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Dostawy,

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z załącznikami.

........................			                                  		                   ......................

Zamawiający				                                 				Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy

Szczegółowa Specyfikacja Dostawy

........................			                                  		                      ......................

Zamawiający				                                 				Wykonawca

Wzór umowy

załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

## Umowa nr  PS.ZZZP.346-9(     )/15

zawarta w Gdańsku w dniu ……………………. 2015 r.

pomiędzy:

Gminą Gdańsk - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku,

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, reprezentowanym przez:

……………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w …………………………….. przy ul. …………………………………..,

wpisanym do…………………………………………………………………...................................,                                    NIP: ………………………….,

reprezentowanym przez:

Właściciela – ……………………………………,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Kserokopia powyższego wpisu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę sprzętu komputerowego” w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia                               29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa Zamawiającemu:

- 37 szt. komputerów typu „All in one”

- 2 szt. laptopów typu A

- 3 szt. laptopów typu B

- 42 szt. oprogramowania biurowego

- 26 szt. drukarek typu A

- 4 szt. drukarek typu B

- 20 szt. myszy przewodowych

- 20 szt. klawiatur przewodowych

- szczegółowo  określonych w Szczegółowej Specyfikacji Dostawy stanowiącej Załącznik                    Nr 2 do niniejszej umowy oraz będącej jej integralną częścią.

- Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być zgodny z ofertą złożoną przez Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą wraz z załącznikami do niej Załącznik Nr 3 do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawy, o których mowa w § 1 w terminie          … dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia z deklaracjami zgodności CE.

§ 3

- Potwierdzenie przekazania przedmiotu zamówienia następować będzie w postaci pisemnego protokołu odbioru zawierającego, co najmniej następujące dane: datę                                   i miejsce sporządzenia protokołu, datę dokonania odbioru, oświadczenie Zamawiającego czy dokonuje odbioru bez zastrzeżeń, czy też zgłasza zastrzeżenia wraz z ich opisem.

- W razie odmowy odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, sporządza 
się protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi podpisania protokołu, okoliczność 
ta zostanie zaznaczona w treści protokołu.

- Za dzień odbioru przyjmuje się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy Strony ustalają 
w wysokości: netto ……………….. złotych (słownie:  ……………………złotych …../100), brutto ………………… złotych (słownie: ……………………złotych ……./100), w tym 23% podatku VAT: …………. złotych (słownie: ………………. złotych ….../100).

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT zamawiający zapłaci cenę wynikającą z aktualnej (obowiązującej) stawki podatku.

- Wynagrodzenie płatne jest na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………..                                   w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym faktury VAT, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawę 
do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu zamówienia 
nie zawierający zastrzeżeń.

§ 5

- W przypadku wystąpienia usterek lub wad przedmiotu umowy, zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego przed terminem zapłaty, o którym mowa w § 4 ust. 3, Zamawiający                         ma prawo odmówić Wykonawcy zapłaty oraz żądać usunięcia wad lub usterek. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy po zakończeniu usuwania wad lub usterek. Usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie w protokole. Dokonanie zapłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu uznaje się za dokonane                            w terminie.

- Fakt usunięcia usterek lub wad musi zostać potwierdzony dodatkowym protokołem odbioru.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu

- 5 letnią gwarancję na komputery typu „All in one”

- 3 letnią gwarancję na laptopy typu A

- 3 letnią gwarancję na laptopy typu B

- … letnią gwarancję na drukarki typu A

- … letnią gwarancję na drukarki typu B

- … letnią gwarancję na myszki przewodowe

- … letnią gwarancję na klawiatury przewodowe

licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, nie zawierającym zastrzeżeń.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę reklamowanego elementu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przy czym pod rygorem nieważności zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Koszty transportu lub inne związane z przewiezieniem przedmiotu reklamacji ponosi Wykonawca.

- Zgłoszenie awarii lub usterki może nastąpić w formie faksu lub e-mail, przy czym Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór zgłoszenia.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność 3-krotnej naprawy tego samego sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu, podzespołu, urządzenia lub innego elementu przedmiotu umowy na nowy element. Wykonawca bezwarunkowo przeniesie                     na nowy element uprawnienia gwarancyjne i licencyjne w przypadku udzielenia licencji OEM.

- W przypadku gdy do sprzętu, podzespołu lub urządzenia zostanie dołączona karta gwarancyjna lub inny dokument, który przewiduje odmienne aniżeli określone niniejszą umową warunki gwarancji, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.
W przypadku wątpliwości, które warunki są korzystniejsze, wybór należy 
do Zamawiającego.

- Wykonawca udziela bezwarunkowego uprawnienia do rozbudowy urządzeń przez Zamawiającego (otwieranie obudowy bez utraty gwarancji).

- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia uszkodzonego dysku twardego
u Zamawiającego w przypadku jego naprawy gwarancyjnej.

- W sprawach naprawy lub gwarancji Zamawiający kontaktować się będzie 
z punktem serwisowym Wykonawcy: ul. …………….., tel.: ………., fax: …………………,                     e-mail: ………………………….

lub bezpośrednio u producenta komputerów  - zgłoszenie internetowe.

- W razie przeniesienia przedmiotu dostawy przez Zamawiającego na inny podmiot ten inny podmiot ma wszelkie prawa z umowy, w szczególności w zakresie napraw, gwarancji, licencji, aktualizacji i kar umownych.

- W sprawach dostawy Wykonawca kontaktować się będzie z następującymi osobami 
po stronie Zamawiającego: …………………., tel. …………………., fax. ………………., kom.  ………………………., e-mail: ……………………… .

- Jeżeli Zamawiający będzie prowadził postępowanie na zlecenie serwisu pogwarancyjnego dla przedmiotu umowy lub jego części na warunkach analogicznych do warunków gwarancyjnych, Wykonawca ma obowiązek przedstawić ofertę na jego wykonanie,                              na warunkach analogicznych do gwarancji.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatną możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta po podaniu unikatowego numeru urządzenia oraz nieodpłatne pobieranie najnowszych uaktualnień, sterowników itp. także po wygaśnięciu gwarancji przedmiotu dostawy.

§ 7

- Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych:

- w wysokości 5% wartości zamówienia, to jest w kwocie ………………… zł (słownie: …………………….. złotych ……/100), gdy Zamawiający odstąpi od umowy                              z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca nie wypełni zobowiązania z § 6 ust. 11 umowy;

- w wysokości 0,2% wartości zamówienia, to jest w kwocie ……………. zł (słownie: ………………. złotych …/100), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 umowy;

- w wysokości 0,2% wartości zamówienia, to jest w kwocie ………….. zł (słownie: …………………………. złotych …/100), za każdy dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji zobowiązania gwarancyjnego świadczonego przez Wykonawcę lub zobowiązania z § 6 ust. 12 umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

W razie opóźnień w zapłacie wynagrodzenia za przedmiot umowy Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.

§ 9

W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, w terminie ściśle określonym                        w umowie, stwierdzonego w protokole, Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo                       do odstąpienia  od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawcy nie należy się wówczas żadne wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

§ 10

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci podpisanego aneksu.

- Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika             z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany                         te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod jednym dla każdej 
ze Stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kserokopia ……..………………,

Załącznik nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Dostawy,

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z załącznikami.

........................			                                  		                   ......................

Zamawiający				                                 				Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy

Szczegółowa Specyfikacja Dostawy

........................			                                  		                      ......................

Zamawiający				                                 				Wykonawca

Wzór formularza oferty

załącznik nr 2  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA

ZADANIE PIERWSZE

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Adres*: ___________________________________________________________

TEL.* ____________________________________________________________

REGON*: _________________________________________________________

NIP*: _____________________________________________________________

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: __________________

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów występujących wspólnie oraz dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                         w Gdańsku

ul. Konrada Leczkowa 1A

  - Gdańsk

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia                        (zadania pierwszego) za cenę netto:  _______________________ zł plus podatek VAT                                      (_____%):____________________zł, razem cena brutto: _____________________ zł.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy składając niniejszą ofertę, informujemy zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ***

- Termin dostawy: ________ dni.

(termin dostawy nie może być dłuższy niż 21 dni)

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako wykazanie o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy,                               iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wskazujemy:__________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________**

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi                           w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,                               w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,                         na warunkach określonych w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,                         w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:***

a) ______________________________***_________________________________***

b) ______________________________***_________________________________***

[cześć zamówienia]                                                                       [nazwa i adres podwykonawcy]

- Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty wynagrodzenie za wykonane dostawy należy przekazywać na konto: _____________________________________ .

- Wadium w kwocie ___________________ zł zostało wniesione w dniu _____________ w formie: ______________________________________________________________

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: _______________________________***.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________

6) ____________________________________________________________________

7) ____________________________________________________________________

8) ____________________________________________________________________

9)____________________________________________________________________

**  wypełniać jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa,

*** niepotrzebne skreślić.

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione  do reprezentowania firmy.

Wzór formularza oferty

załącznik nr 2a  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA

ZADANIE DRUGIE

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Adres*: ___________________________________________________________

TEL.* ____________________________________________________________

REGON*: _________________________________________________________

NIP*: _____________________________________________________________

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: __________________

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane podmiotów występujących wspólnie oraz dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                         w Gdańsku

ul. Konrada Leczkowa 1A

  - Gdańsk

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia                        (zadania drugiego) za cenę netto:  _______________________ zł plus podatek VAT                         ( _____ %):  ____________________ zł, razem cena brutto: ____________________ zł.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy składając niniejszą ofertę, informujemy zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ***

- Termin dostawy: ________ dni.

(termin dostawy nie może być dłuższy niż 21 dni)

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jako wykazanie o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy,                               iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wskazujemy:__________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________**

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi                           w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,                               w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,                         na warunkach określonych w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,                         w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:***

a) ______________________________***_________________________________***

b) ______________________________***_________________________________***

[cześć zamówienia]                                                                       [nazwa i adres podwykonawcy]

- Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty wynagrodzenie za wykonane dostawy należy przekazywać na konto: _____________________________________ .

- Wadium w kwocie ___________________ zł zostało wniesione w dniu _____________ w formie: ______________________________________________________________

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: _______________________________***.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________

6) ____________________________________________________________________

7) ____________________________________________________________________

8) ____________________________________________________________________

9)____________________________________________________________________

**  wypełniać jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa,

*** niepotrzebne skreślić.

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione  do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 3

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Wzór oświadczenia

załącznik nr 4  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

# Wzór listy/informacji

Załącznik  nr 5  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę sprzętu komputerowego

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

- Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* - należy wypełnić pkt. 1 albo  pkt. 2

# Wzór opisu parametrów technicznych i gwarancji

Załącznik  nr 6  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Opis parametrów technicznych i gwarancji

ZADANIE PIERWSZE

- Macierz dyskowa – 1 SZT.                    Producent / model ………………………………………………….……………

| Lp. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | 1) System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks 2U w tej szafie. 2) Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy 3) Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy. 4) Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie. 5) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy 6) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości nie większej niż 2U, przy montażu w szafach przemysłowych standardu 19” 7) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 6. muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia |  |  |
| 2. | Pojemność | 1) System musi umożliwiać instalację min 12 dysków formatu 3,5” wykonanych w technologii hot-plug, z interfejsem dual-port SAS. 2) System musi posiadać możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających uzyskanie sumarycznej liczby dysków formatu 3,5” min. 24 3) Macierz powinna posiadać możliwość późniejszej rozbudowy jak w pkt.2 wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych. 4) Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi dyskami hot-plug 3.5” z interfejsem dual-port NL-SAS i o prędkości obrotowej min. 7200 obr/min o łącznej pojemności brutto dla danych (tzw. pojemność w trybie Raw) min. 32 TB |  |  |
| 3. | Kontrolery | 1) System musi posiadać 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 2GB pamięci podręcznej każdy 2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający stosowania zasilania zewnętrznego lub układu bateryjnego. 3) Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID. 4) Macierz powinna pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID. 5) W układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache mirror. 6) Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. |  |  |
| 4. | Interfejsy | 1) Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty iSCSI do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do sieci SAN wyprowadzone na każdy kontroler RAID. 2) Porty powinny pracować z prędkością min. 1 Gb/s. 3) Interfejsy iSCSI nie mogą być wykorzystywane do innych transmisji (zarządzanie lub konfiguracja macierzy) niż dane do zapisu / odczytu danych na zdefiniowane woluminy |  |  |
| 5. | Poziomy RAID | Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |  |  |
| 6. | Wspierane dyski | Oferowana macierz musi wspierać dyski: 1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 1,2TB i prędkości obrotowej 10000 obrotów na minutę, 2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 6TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, 3) interfejsy obsługiwanych dysków muszą być wyposażone w min. 2 porty pracujące w reżimie full-duplex (jednoczesna transmisję danych przez dwa porty) 4) Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS i NearLine-SAS w obrębie pojedynczego modułu obudowy 5) Macierz musi wspierać dla min jednej z obsługiwanych technologii dyskowych mechanizm automatycznej przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy. 7) Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. 8) Macierz musi umożliwiać definiowanie i obsługę dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. |  |  |
| 7. | Opcje software’owe | 1) Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 1024 kopie migawkowe. 2) Macierz musi wspierać Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) 3) Macierz musi wspierać Microsoft Virtual Disk Services (VDS) 4) Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN) 5) Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 64 ścieżek logicznych 6) Oprogramowanie wbudowane macierzy musi wspierać szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości klucza minimum 128-bitów 7) Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów 8) Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) migracje danych operacji: - zmiana rozmiaru woluminu LUN, - migracja LUN na grupę dyskową o innym poziomie zabezpieczenia RAID, - migracja LUN na grupę dyskową zbudowaną na dyskach o innej technologii np. SAS na NearLine-SAS - dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej, 9) Macierz musi posiadac wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2008, 2012, SuSE Linux, RedHat Linux, HP-UX, IBM AIX, SUN Solaris, VMWare 5/6, Citrix XEN Server 10) Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń iSCSI. 11) Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB. |  |  |
| 8. | Konfiguracja, zarządzanie | 1) Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania. 2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. 3) macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie zarządzające kilkoma urządzeniami tego typu z poziomu jednej konsoli zarządzającej 4) Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI |  |  |
| 9. | Gwarancja i serwis | 1) Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji z naprawą miejscu instalacji urządzenia 2) Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu co najmniej 60 miesięcy od daty zakupu. 3) System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3). 4) Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta macierzy – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |  |

- Serwer typu A – 1 SZT.              Producent / model ………………………………………………….…………………

| Lp. | Opis wymagań | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. Zabezpieczenie pamięci ECC. Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, połowy wysokości - minimum jeden slot x8, połowy wysokości |  |  |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 420 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 410 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne) |  |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |  |  |
| 6 | Porty | Minimum 4 porty USB 2.0, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. |  |  |
| 7 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024 |  |  |
| 8 | Dyski twarde | Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 200GB 4 1,6 4/6/8 350 150 7000 0,14 [G2] 300GB 4 170 180 6,00 [G3] 600GB 2 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji w poszczególnych grupach (oznaczonych G1, G2, G3) muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemności (200GB, 300GB, 600GB) podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |  |  |
| 9 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 1, 10, z możliwością udostępniania poszczególnych dysków (JBOD), wyposażony w nieulotną pamięć cache. |  |  |
| 10 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug. |  |  |
| 11 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| 12 | Zarządzanie | Układ niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną posiadający port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadający minimalną funkcjonalność : podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |  |  |
| 13 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |  |
| 14 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej |  |  |

- Serwer typu B – 1 SZT.              Producent / model ………………………………………………….……………

| Lp. | Opis wymagań | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. Zabezpieczenie pamięci ECC. Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, połowy wysokości - minimum jeden slot x8, połowy wysokości |  |  |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 420 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 410 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne) |  |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |  |  |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |  |  |
| 7 | Porty | Minimum 4 porty USB 2.0, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. |  |  |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024 |  |  |
| 9 | Dyski twarde | Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 300GB 8 1,6 4/6/8 170 150 180 6,00 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemność podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |  |  |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 1, 10, z możliwością udostępniania poszczególnych dysków (JBOD), wyposażony w nieulotną pamięć cache. |  |  |
| 11 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug. |  |  |
| 12 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| 13 | Zarządzanie | Układ niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną posiadający port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadający minimalną funkcjonalność : podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |  |  |
| 14 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |  |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej |  |  |

- Serwer typu C – 1 SZT.          Producent / model ………………………………………………….………

| Lp. | Opis wymagań | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. Zabezpieczenie pamięci ECC. Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, połowy wysokości - minimum jeden slot x8, połowy wysokości |  |  |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 420 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 410 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne) |  |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |  |  |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |  |  |
| 7 | Porty | Minimum 4 porty USB 2.0, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub. |  |  |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024 |  |  |
| 9 | Dyski twarde | Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 300GB 8 1,6 4/6/8 170 150 180 6,00 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemność podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |  |  |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 1, 10, z możliwością udostępniania poszczególnych dysków (JBOD), wyposażony w nieulotną pamięć cache. |  |  |
| 11 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Nadmiarowe chłodzenie - redundantne wentylatory typu hot-plug. |  |  |
| 12 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. |  |  |
| 13 | Zarządzanie | Układ niezależny od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowany z płytą główną posiadający port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadający minimalną funkcjonalność : podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging wbudowana diagnostyka dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera wsparcie dla IPv4 i IPv6 zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury udostępnianie wirtualnej konsoli autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej |  |  |
| 14 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |  |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej. Oferowany sewer musi być certyfikowany dla RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej |  |  |
| 16 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważny. Parametry równoważności: 1. Pełna kompatybilność z usługami katalogowymi Active Directory oznaczająca w szczególności możliwość udostępniania usług Active Directory. 2. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x64. 7. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania). 9. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. 10. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). 11. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 12. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. 13. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). 14. Szyfrowanie plików i folderów. 15. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 16. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. 17. Serwis udostępniania stron WWW. 18. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 19. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 20. Zarządzanie serwerem za pomocą zasad grupy (GPO). 21. Przenaszalność licencji. |  |  |

- Serwer typu D – 1 SZT.     Producent / model ………………………………………………….………

| Lp. | Opis wymagań | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |  |
| 2 | Płyta główna | Dedykowana płyta serwerowa przeznaczona do danego modelu serwera z możliwością zainstalowania maksymalnie dwóch procesorów oraz z możliwością zainstalowania minimum 256 GB pamięci RAM. -Sumarycznie minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 low profile, w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 i 2 złącza o prędkości x8; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora lub systemu operacyjnego o pojemności do 128GB (niezależne od dysków twardych) |  |  |
| 3 | Procesor | Oferowany serwer musi osiągnąć w testach SPEC następujące rezultaty: SPECint_rate2006 result co najmniej 317 punktów SPECint_rate_base2006 co najmniej 306 punktów Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym modelu serwera a ich wyniki opublikowane na stronie www.spec.org |  |  |
| 4 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB RAM z korekcją błędów ECC (w przypadku zastosowania kilku modułów pamięci wszystkie moduły muszą być identyczne) |  |  |
| 5 | Interfejsy sieciowe | Minimum cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. |  |  |
| 6 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd umożliwiający zapis i odczyt nośników DVD. |  |  |
| 7 | Porty | Minimum 4 porty USB, z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 1x VGA |  |  |
| 8 | Video | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość minimum 1280 x 1024 |  |  |
| 9 | Dyski twarde | Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5. Zainstalowane min. 2 dyski Dyski SAS Pojemność ilość MTBF DWPD SR SW RIOPS OLTP Latency MIN MIN MAX [G1] 300GB 2 1,6 4/6/8 170 150 180 6,00 Dyski SAS, przynajmniej drugiej generacji muszą być identyczne, ten sam model (pojemność, parametry, interfejs). Dyski mechaniczne muszą być z przynajmniej dwu różnych serii. Pojemność podane w tabeli są wartościami minimalnymi. MTBF – Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, w milionach godzin. Wartość musi być określona przez producenta. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. DWPD - Diskful Writes Per Day (for 5 years), w przypadku SSD (solid-state drive, pamięć masowa zbudowana w oparciu o pamięć flash) wartość musi być określona przez producenta, dla dysków mechanicznych parametr nie obowiązuje. Jeśli producent określa DWPD na okres 5 lat lub dłuższy to obowiązuje pierwsza wartość z tabeli, jeśli 4 lata to druga wartość podana w tabeli, jeśli 3 lata to trzecia wartość podana w tabeli. W pozostałych przypadkach (mniej niż 3 lata) dysk nie spełnia wymagań. Podane w tabeli wartości jest są wartościami minimalnymi. SR – Sequential Read, sekwencyjny odczyt MB/s. Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. SW – Sequential Write, sekwencyjny zapis MB/s. Podana w tabeli wartość jest wartością minimalną. RIOPS – random input/output operations per second. Operacje wejścia-wyjścia na sekundę, zapis/odczyt (mieszany) losowy, po wygrzaniu (dla SSD minimum 8 godzin trwania testu). Udział odczytu musi się zawierać między 50% a 75% (profil OLTP). Rozmiar bloku danych minimum 4096 bajtów (4096*8bit). Podane w tabeli wartości są wartościami minimalnymi. Latency – (HDD: Seek Time + Rotational Latency + Transfer Time; SSD: Seek Time + Transfer Time) średnie całkowite opóźnienie przy mieszanym odczycie/zapisie w milisekundach. Warunki jak dla RIOPS. Min. 8h testu w przypadku SSD, udział odczytu 50%-75%, blok danych minimum 4096B. Podane w tabeli wartości są wartościami maksymalnymi. |  |  |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID 0,1,5,6 wyposażony w nieulotną pamięć cache. |  |  |
| 11 | Zasilacze | Redundantne dwa zasilacze typu HotPlug, o mocy minimalnej 750W na 1 zasilacz. Redudantne wentylatory typu hot-plug. |  |  |
| 12 | Diagnostyka | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera, informujące o numerze serwisowym i modelu serwera. |  |  |
| 13 | Zarządzanie | -Wbudowane diody informujące o stanie serwera; -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |  |  |
| 14 | Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do siedmiu lat. W przypadku awarii i wymiany urządzenia, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Serwis realizowany przez producenta lub firmę serwisującą, która musi posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. W przypadku realizowania serwisu przez inny podmiot niż producent, wymagane jest oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie najnowszych uaktualnień mikrokodu oraz sterowników, nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |  |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. |  |  |
| 16 | System operacyjny | Windows Server 2012 R2 Standard lub równoważny. Parametry równoważności: 1. Pełna kompatybilność z usługami katalogowymi Active Directory oznaczająca w szczególności możliwość udostępniania usług Active Directory. 2. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x64. 7. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania). 9. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. 10. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). 11. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 12. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. 13. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). 14. Szyfrowanie plików i folderów. 15. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 16. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. 17. Serwis udostępniania stron WWW. 18. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 19. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 20. Zarządzanie serwerem za pomocą zasad grupy (GPO). 21. Przenaszalność licencji. |  |  |

f)	Zasilacz awaryjny  – 3 SZT.                  Producent / model ………..…………………………………………………

| Lp. | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | RACK, Max. 4U |  |  |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 1950 W |  |  |
| 3 | Architektura UPSa | Liniowa - interaktywna |  |  |
| 4 | Czas przełączenia na baterię | Max. 4 ms |  |  |
| 5 | Czas podtrzymywania dla obciążenia 100% | Min. 9 min |  |  |
| 6 | Czas podtrzymywania dla obciążenia 50% | Min. 20 min |  |  |
| 7 | Porty komunikacji | Min. RS232, USB |  |  |
| 8 | Gniazda z utrzymaniem zasilania | Min. 6 x IEC320 C13 |  |  |
| 9 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | TAK |  |  |
| 10 | Zimny start | TAK |  |  |
| 11 | Gwarancja | Min. 2 lata |  |  |
| 12 | Certyfikaty | Urządzenie musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) |  |  |
| 13 | Inne | Wykonywanie bezpiecznego, niewymagającego interwencji człowieka, zamykania systemu operacyjnego. Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 RedHat Enterprise Linux w wersji 7.0 lub nowszej Oracle VM w wersji 3.3 lub nowszej |  |  |

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

# Wzór opisu parametrów technicznych i gwarancji

Załącznik  nr 6a  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Opis parametrów technicznych i gwarancji

ZADANIE DRUGIE

- Komputer typu „All in one” – 37 SZT.             Producent / model ………..…………………………………

| Lp. | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Typ | Komputer stacjonarny typu AIO z ekranem min.19,5" o rozdzielczości: min. 1600 x 900 w technologii LED, format 16:9 |  |  |
| 22. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |  |
| 33. | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2040 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |  |  |
| 44. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR3 (1600 MHz) |  |  |
| 55. | Parametry pamięci masowej | Min. 500GB 5400 obr./min |  |  |
| 66. | Karta graficzna | Zintegrowana karta grafiki |  |  |
| 77. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy |  |  |
| 88. | Wbudowane porty i złącza | min. 1x RJ-45 (10/100/1000) min. 1x USB 3.0 min. 2x USB 2.0 współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo moduł WiFi 802.11b/g/n Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |  |
| 99. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego |  |  |
| 110. | Klawiatura / Mysz | Klawiatura w kolorze zbliżonym do obudowy, min. 104 klawiszy. Mysz przewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy |  |  |
| 111. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |  |  |
| 112. | Waga | Masa netto max 4.0 kg |  |  |
| 113. | Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |
| 114. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciel. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |  |
| 115. | Wymagania dodatkowe | MS Windows 7 Professional PL 32/64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Antyvirus kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus Uwaga: w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional 32/64bit. - max. moc zasilacza nie większa niż 75W, - stopa musi umożliwiać regulację odchylenia |  |  |

- Laptop typu A – 2 SZT.                                Producent / model ………..……………………………………………

| Lp. | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min.17,3" o rozdzielczości: min. 1600 x 900 w technologii LED |  |  |
| 22. | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |  |
| 33. | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2427 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |  |  |
| 44. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR3 (1600 MHz) |  |  |
| 55. | Parametry pamięci masowej | Min 500GB, 5400 obr./min |  |  |
| 66. | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 534 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z dodatkową kartą o min. pamięci 2 GB VRAM |  |  |
| 77. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy |  |  |
| 88. | Wbudowane porty i złącza | min. 1x 15-pin VGA min. 1x HDMI min. 1x RJ-45 (10/100/1000) min. 1x USB 3.0 min. 2x USB 2.0 czytnik kart multimedialnych współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie |  |  |
| 99. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego |  |  |
| 110. | Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ QWERTY), min. 102 klawiszy |  |  |
| 111. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |  |  |
| 112. | Waga | Waga z baterią max 3.0 kg |  |  |
| 113. | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii komputera lub samego dysku, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |
| 114. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciel. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |  |
| 115. | Wymagania dodatkowe | MS Windows 7 Professional PL 32/64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Antyvirus kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus Uwaga: w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional 32/64bit. Torba z paskiem na ramię. |  |  |

- Laptop typu B – 3 szt.                                    Producent / model ………..…………………………………………

| Lp. | Opis wymagań minimalnych | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15,6" o rozdzielczości: min.1366 x 768 z podświetleniem LED. |  |  |
| 2. | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |  |
| 3. | Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2704 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net ) |  |  |
| 4. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 8GB DDR3 (1600MHz) |  |  |
| 5. | Parametry pamięci masowej | Min. 500GB, 5400 obr./min., |  |  |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta grafiki |  |  |
| 7. | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy |  |  |
| 8. | Wbudowane porty i złącza | min. 1x 15-pin VGA lub HDMI min. 1x RJ-45 (10/100/1000) min. 1x USB 3.0 min. 2x USB 2.0 czytnik kart multimedialnych współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo moduł bluetooth touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie |  |  |
| 9. | Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego |  |  |
| 10. | Klawiatura | Klawiatura z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych, (układ QWERTY), min. 102 klawiszy |  |  |
| 11. | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |  |  |
| 12. | Waga i wymiary | Waga z baterią max 2,6 kg |  |  |
| 13. | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii komputera lub samego dysku, dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |
| 14. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego (lub przez dedykowaną stronę www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciel. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |  |
| 15. | Wymagania dodatkowe | MS Windows 7 Professional PL 32/64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2008 R2) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego (AD, GPO, GPP, WSUS) publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego centralnie zarządzanym poprzez serwer ePO oprogramowaniem ESET Endpoint Antyvirus kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych ManageEngine ServiceDesk Plus Uwaga: w przypadku zaoferowania licencji na MS Windows 8 warunki licencji muszą pozwalać na instalację Windows 7 Professional 32/64bit Torba z paskiem na ramię. |  |  |

- 42 szt. pakietów oprogramowania biurowego

MS Office Standard 2013 PL lub program równoważny.

Oferowane oprogramowanie: Nazwa /wersja ……………………………………………………………………………

Oferowane równoważne oprogramowanie użytkowe musi spełniać następujące warunki:

- tworzenie i edycja tekstu

- tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych

- tworzenie i edycja prezentacji

- klient poczty współpracujący w pełnym zakresie funkcjonalności z serwerem MS Exchange 2013 (e-mail, zadania, kalendarze, książki adresowe)

- pełna zgodność i współpraca z serwerem MS Sharepoint 2013

- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),

- możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO),

- całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie,

- możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem                                 o zmianach w dokumentach,

- w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania                                               i czytania załączanych dokumentów i informacji,

- możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,

- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,

- możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów,

- automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi,

- automatyczne wypisywanie hiperłącz,

- możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych,

- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających                             na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,

- możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach i arkuszach kalkulacyjnych zgodnie ze standardem CryptoAPI,

- możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu.

- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX,                      w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2013.

- Drukarka typu A – 26 szt.                     Producent / model ………………………………………..………………

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka laserowa |  |  |
|  | Obszar zastosowań | biurowy |  |  |
|  | Druk w kolorze | Nie |  |  |
|  | Obsługiwane języki drukarek | Min.: PCL5e, PCL6(XL), Epson Emulation |  |  |
|  | Rozmiar nośnika | A4 |  |  |
|  | Rozdzielczość w pionie / poziomie (mono) | Min.1200 dpi / 1200 dpi |  |  |
|  | Szybkość druku (mono) | Min 30 str./min. |  |  |
|  | Obciążenie | Min. 60 000 str. A4/miesiąc |  |  |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | Podajnik na min. 250 arkuszy |  |  |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na min.100 arkuszy |  |  |
|  | Automatyczny dupleks | Tak |  |  |
|  | Zainstalowana pamięć | Min. 512 MB |  |  |
|  | Interfejsy / Komunikacja | Min. : Hi-Speed USB 2.0 – 1 szt., 10/100/1000 Ethernet – 1 szt. |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7 (32-bit,64-bit), Windows 8 (32-bit,64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) |  |  |
|  | Waga | Netto do 12,5 kg |  |  |
|  | Dodatki | Toner startowy na min. 2000 stron A4 wydruku, Oryginalne materiały eksploatacyjne na min. 5000 stron A4 wydruku; oprogramowanie |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |  |

- Drukarka typu B – 4 szt.                                 Producent / model ………………………………..………………

| Lp. | Minimalne wymagane parametry | Deklaracja zgodności z obligatoryjnymi wymaganiami minimalnymi (np. TAK / NIE) | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Drukarka atramentowa |  |  |
|  | Obszar zastosowań | biurowy |  |  |
|  | Druk w kolorze | Tak |  |  |
|  | Funkcja faxu | Tak |  |  |
|  | Funkcja skanera | Tak |  |  |
|  | Rozmiar nośnika | A4 |  |  |
|  | Rozdzielczość w pionie / poziomie (mono) / (kolor) | Min.1200 dpi / 2400 dpi |  |  |
|  | Szybkość druku (mono)/(kolor) | Min 25 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor |  |  |
|  | Zainstalowane podajniki papieru | min. 100 arkuszy |  |  |
|  | Zainstalowane tace odbiorcze papieru | Tacka odbiorcza na min. 50 arkuszy |  |  |
|  | Interfejsy / Komunikacja | Min. : Hi-Speed USB 2.0 – 1 szt., wireless 802.11b/g/n |  |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP, Windows 7 (32-bit,64-bit), Windows 8 (32-bit,64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) |  |  |
|  | Waga | Netto do 9,0 kg |  |  |
|  | Dodatki | Dodatkowy zestaw oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tusze) |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |  |

- Mysz przewodowe – 20 SZT.

- interfejs USB

- sensor optyczny

- połączenie przewodowe – długość kabla min. 1,8 metra bez przejściówek

- ilość przycisków – min. 3

- gwarancja producenta – min. 3 lata

- Klawiatura przewodowa – 20 SZT.

- interfejs USB

- połączenie przewodowe – długość kabla min. 1,8 metra bez przejściówek

- gwarancja producenta – min. 3 lata

| Miejscowość i data |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy/Pełnomocnika |  |
| Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika |
|  | Nazwisko i imię | Podpis osoby |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |